## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | OCAK
İli | BALIKESİR/EDREMİT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.432 | 14.195 | 14.172 | 40.213 | 27.785 | 27.799 | 1.764 | 15.192 | 15.065 | 17.407
Dağıtım-OG | Dışsal | 4.154 | 0.33 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.85 | 5.835 | 0 | 10.208 | 10.196 | 0 | 2.501 | 2.477 | 6.476
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.154 | 0.154 | 0 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0.142
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.586 | 20.529 | 20.501 | 40.213 | 38.169 | 38.171 | 17.693 | 17.693 | 17.542 | 24.25
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.741 | 6.996 | 6.992 | 27.05 | 0.005 | 27.05 | 1.493 | 29.798 | 29.529 | 7.828
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.715 | 1.711 | 0 | 5.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.344
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.741 | 8.711 | 8.703 | 27.05 | 5.277 | 27.05 | 1.493 | 29.798 | 29.529 | 10.172
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.237 | 0.62 | 0.619 | 0.896 | 0.8 | 0.8 | 0.033 | 0.263 | 0.261 | 0.622
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.091 | 0.091 | 0 | 0.122 | 0.122 | 0 | 0.04 | 0.039 | 0.092
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.297 | 0.718 | 0.717 | 0.896 | 0.925 | 0.925 | 0.033 | 0.303 | 0.3 | 0.719
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.07 | 0.077 | 0.077 | 0.229 | 0 | 0 | 0.011 | 0.156 | 0.154 | 0.067
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.015
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.07 | 0.087 | 0.087 | 0.229 | 0.04 | 0.04 | 0.011 | 0.011 | 0.154 | 0.082
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.03 | 0.101 | 0.101 | 0.604 | 0.261 | 0.262 | 0 | 0.016 | 0.015 | 0.129
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.03 | 0.101 | 0.101 | 0.604 | 0.261 | 0.262 | 0 | 0.016 | 0.015 | 0.129
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 299 | 116885 | 117184 | 48 | 40738 | 40786 | 182 | 18973 | 19155 | 177125