## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | OCAK
İli | BALIKESİR/KARESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 56.547 | 23.464 | 23.529 | 108.424 | 130.322 | 129.812 |  | 0 | 0 | 29.467
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.765 | 3.947 | 3.941 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.72
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.492 | 6.479 | 0 | 8.317 | 8.123 |  | 0 | 0 | 6.57
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.228 | 0.227 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.214
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 57.312 | 34.131 | 34.176 | 108.424 | 138.639 | 137.935 | 0 | 0 | 0 | 39.971
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.024 | 9.947 | 9.939 | 6.445 | 5.547 | 6.445 |  | 0 | 0 | 9.693
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.794 | 3.787 | 0 | 4.472 | 0 |  | 0 | 0 | 3.819
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.024 | 13.741 | 13.726 | 6.445 | 10.019 | 6.445 |  | 0 | 0 | 13.512
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.485 | 0.593 | 0.592 | 0.979 | 1.039 | 1.038 |  | 0 | 0 | 0.617
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.02 | 0.101 | 0.101 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.095
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.068 | 0.068 | 0 | 0.047 | 0.046 |  | 0 | 0 | 0.067
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.505 | 0.764 | 0.763 | 0.979 | 1.086 | 1.084 |  | 0 | 0 | 0.781
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.255 | 0.12 | 0.12 | 0.923 | 0.832 | 0.834 |  | 0 | 0 | 0.16
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0.034 | 0.033 |  | 0 | 0 | 0.032
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.255 | 0.152 | 0.152 | 0.923 | 0.866 | 0.867 |  |  | 0 | 0.192
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.103 | 0.005 | 0.005 | 0.224 | 0.158 | 0.16 |  | 0 | 0 | 0.014
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.103 | 0.005 | 0.005 | 0.224 | 0.158 | 0.16 |  | 0 | 0 | 0.014
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 204 | 103534 | 103738 | 143 | 6001 | 6144 | 0 | 19 | 19 | 109901