## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | OCAK
İli | BALIKESİR/SUSURLUK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.846 | 6.071 | 6.227 | 1.073
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.211 | 2.13 | 2.131 | 3.881 | 62.452 | 61.023 | 45.216 | 21.886 | 22.646 | 11.15
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.771 | 0.759 | 2.925 | 5.123 | 5.069 | 0.406 | 0.806 | 0.793 | 1.167
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.042 | 2.011 | 0 | 1.417 | 1.383 | 0 | 19.274 | 18.647 | 4.819
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0.022
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.211 | 4.943 | 4.901 | 6.806 | 69.235 | 67.712 | 48.037 | 48.037 | 48.313 | 18.231
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 18.558 | 8.648 | 8.801 | 6.956 | 0 | 6.956 | 0 | 0 | 0 | 6.485
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.866 | 2.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.914 | 0.884 | 2.226
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 18.558 | 11.514 | 11.623 | 6.956 | 0 | 6.956 | 0 | 0.914 | 0.884 | 8.711
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.532 | 0.298 | 0.305 | 0.053
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.17 | 0.102 | 0.103 | 0.219 | 0.83 | 0.815 | 0.557 | 0.407 | 0.412 | 0.223
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.017 | 0.016 | 0.094 | 0.164 | 0.162 | 0.006 | 0.021 | 0.02 | 0.031
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.197 | 0.191 | 0.071
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.17 | 0.169 | 0.169 | 0.313 | 1.014 | 0.997 | 1.095 | 0.923 | 0.928 | 0.378
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.085 | 0.076 | 0.076 | 0.031 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.056
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.011 | 0.016
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.085 | 0.095 | 0.095 | 0.031 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.011 | 0.072
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.132 | 0.026 | 0.028 | 0.094 | 0.352 | 0.346 | 0.038 | 0.16 | 0.156 | 0.08
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.132 | 0.026 | 0.028 | 0.094 | 0.352 | 0.346 | 0.038 | 0.16 | 0.156 | 0.08
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 318 | 20366 | 20684 | 64 | 2558 | 2622 | 158 | 4694 | 4852 | 28158