## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | OCAK
İli | BURSA/GÜRSU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 70.306 | 59.6 | 59.669 | 248.4 | 317.386 | 315.007 |  |  |  | 60.189
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.41 | 1.929 | 1.926 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.922
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 4.956 | 0.434 | 0.463 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.462
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 12.105 | 12.026 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12.002
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.094 | 1.087 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.085
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 76.672 | 75.162 | 75.171 | 248.4 | 317.386 | 315.007 |  |  |  | 75.66
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.154 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.059
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.213 | 3.192 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.186
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.154 | 3.213 | 3.251 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.245
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.238 | 2.69 | 2.681 | 1.333 | 1.702 | 1.69 |  |  |  | 2.679
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.018 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.041
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.047 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.004
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.167 | 0.166 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.165
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.007
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.303 | 2.909 | 2.899 | 1.333 | 1.702 | 1.69 |  |  |  | 2.896
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.024
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.051 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.024
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.195 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.289
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.195 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.289
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 277 | 42356 | 42633 | 3 | 84 | 87 | 0 | 0 | 0 | 42720