## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | OCAK
İli | BURSA/KARACABEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.327 | 0 | 0.007 | 17.841 | 10.995 | 11.178 | 0 | 0 | 0 | 0.75
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 19.085 | 1.77 | 2.138 | 44.506 | 61.769 | 61.309 | 7.599 | 8.467 | 8.435 | 8.028
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.537 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.618 | 4.52 | 0 | 1.688 | 1.643 | 0 | 7.868 | 7.581 | 5.272
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.12 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 19.412 | 7.045 | 7.308 | 62.347 | 74.452 | 74.13 | 16.335 | 16.335 | 16.016 | 14.451
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.72 | 0 | 0.015 | 62.729 | 172.738 | 62.729 | 0 | 0 | 0 | 11.337
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.72 | 0 | 0.015 | 62.729 | 172.738 | 62.729 | 0 | 0 | 0 | 11.337
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.012 | 0 | 0 | 0.31 | 0.191 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0.013
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.342 | 0.04 | 0.046 | 0.929 | 1.277 | 1.267 | 0.13 | 0.165 | 0.164 | 0.164
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.066 | 0.065 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0.053 | 0.051 | 0.058
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.354 | 0.117 | 0.122 | 1.239 | 1.491 | 1.484 | 0.13 | 0.218 | 0.215 | 0.242
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.004 | 0 | 0 | 0.292 | 0.804 | 0.791 | 0 | 0 | 0 | 0.053
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.004 | 0 | 0 | 0.292 | 0.804 | 0.791 | 0 | 0 | 0 | 0.053
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.306 | 0.023 | 0.029 | 0.407 | 0.602 | 0.597 | 0.471 | 0.254 | 0.262 | 0.139
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.306 | 0.023 | 0.029 | 0.407 | 0.602 | 0.597 | 0.471 | 0.254 | 0.262 | 0.139
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 843 | 38879 | 39722 | 113 | 4128 | 4241 | 715 | 18896 | 19611 | 63574