## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | OCAK
İli | BURSA/KESTEL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 1.975 | 2.712 | 2.697 | 1.411 | 0.018 | 0.052 |  |  |  | 2.484
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 43.745 | 65.317 | 64.871 | 26.862 | 50.463 | 49.883 |  |  |  | 63.665
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.449 | 0.713 | 0.749 | 0 | 7.454 | 7.271 |  |  |  | 1.274
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.601 | 5.485 | 0 | 31.546 | 30.771 |  |  |  | 7.52
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.514 | 1.483 | 0 | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 1.366
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 48.169 | 75.857 | 75.285 | 28.273 | 89.511 | 88.007 |  |  |  | 76.309
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.528 | 2.377 | 2.587 | 32.4 | 43.215 | 32.4 |  |  |  | 5.836
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.744 | 8.563 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7.874
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.528 | 11.121 | 11.15 | 32.4 | 43.215 | 32.4 |  |  |  | 13.71
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.032 | 0.04 | 0.04 | 0.027 | 0 | 0.001 |  |  |  | 0.037
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.428 | 0.531 | 0.529 | 0.432 | 0.911 | 0.899 |  |  |  | 0.559
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.032 | 0.015 | 0.016 | 0 | 0.033 | 0.032 |  |  |  | 0.017
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.059 | 0.058 | 0 | 0.141 | 0.138 |  |  |  | 0.064
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.492 | 0.649 | 0.647 | 0.459 | 1.085 | 1.07 |  |  |  | 0.681
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.148 | 0.02 | 0.022 | 0.514 | 0.728 | 0.722 |  |  |  | 0.079
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.057 | 0.055 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.051
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.148 | 0.077 | 0.077 | 0.514 | 0.728 | 0.722 |  |  |  | 0.13
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.075 | 0.134 | 0.133 | 0.081 | 0.146 | 0.145 |  |  |  | 0.134
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.075 | 0.134 | 0.133 | 0.081 | 0.146 | 0.145 |  |  |  | 0.134
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 711 | 33674 | 34385 | 74 | 2936 | 3010 | 0 | 0 | 0 | 37395