## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | OCAK
İli | BURSA/M.KEMALPAŞA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 4.904 | 14.778 | 14.7 | 4.977 | 7.714 | 7.681 | 0.868 | 0 | 0.038 | 12.978
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 100.218 | 48.753 | 49.159 | 74.095 | 144.513 | 143.676 | 43.974 | 66.247 | 65.26 | 57.789
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.354 | 8.288 | 0 | 10.51 | 10.385 | 0 | 3.414 | 3.262 | 8.047
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.068 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 105.122 | 71.953 | 72.214 | 79.072 | 162.737 | 161.742 | 69.661 | 69.661 | 68.56 | 78.871
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 3.374 | 12.665 | 3.374 | 0 | 0 | 0 | 0.975
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 3.374 | 12.665 | 3.374 | 0 | 0 | 0 | 0.975
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.178 | 0.535 | 0.533 | 0.18 | 0.279 | 0.278 | 0.043 | 0 | 0.002 | 0.47
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.383 | 1.298 | 1.299 | 1.131 | 2.206 | 2.193 | 0.609 | 0.969 | 0.953 | 1.34
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.094 | 0.094 | 0 | 0.095 | 0.094 | 0 | 0.04 | 0.038 | 0.089
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.561 | 1.928 | 1.927 | 1.311 | 2.58 | 2.565 | 0.652 | 1.009 | 0.993 | 1.9
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.062 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.062 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0.005
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.574 | 0.386 | 0.388 | 0.492 | 0.789 | 0.785 | 1 | 1.457 | 1.436 | 0.503
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.574 | 0.386 | 0.388 | 0.492 | 0.789 | 0.785 | 1 | 1.457 | 1.436 | 0.503
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 439 | 55214 | 55653 | 61 | 5070 | 5131 | 235 | 5069 | 5304 | 66088