## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | OCAK
İli | BURSA/MUDANYA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 1.067 | 0.948 | 0.949 |  |  |  | 0.092
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 35.1 | 6.218 | 6.743 | 158.1 | 440.151 | 438.16 |  |  |  | 48.357
Dağıtım-OG | Dışsal | 3.43 | 4.37 | 4.353 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.933
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 1.832 | 1.329 | 1.338 | 0 | 4.909 | 4.874 |  |  |  | 1.679
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.219 | 0.215 | 0 | 0.024 | 0.024 |  |  |  | 0.197
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 40.362 | 12.136 | 12.649 | 159.167 | 446.032 | 444.007 |  |  |  | 54.258
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.763 | 3.695 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.338
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 3.763 | 3.695 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.338
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.016 | 0.016 |  |  |  | 0.002
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.437 | 0.131 | 0.136 | 0.593 | 1.593 | 1.586 |  |  |  | 0.276
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.055 | 0.037 | 0.038 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.034
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.039 | 0.016 | 0.017 | 0 | 0.043 | 0.043 |  |  |  | 0.019
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.531 | 0.186 | 0.193 | 0.612 | 1.652 | 1.645 |  |  |  | 0.333
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.01
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.01
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.002 | 0.012 | 0.012 | 0.556 | 0.079 | 0.082 |  |  |  | 0.018
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.002 | 0.012 | 0.012 | 0.556 | 0.079 | 0.082 |  |  |  | 0.018
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1303 | 70356 | 71659 | 54 | 7596 | 7650 | 0 | 0 | 0 | 79309