## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | OCAK
İli | BURSA/NİLÜFER
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 26.732 | 11.23 | 11.384 | 12.74 | 39.786 | 39.315 |  |  |  | 15.985
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.653 | 0.738 | 0.737 | 2.117 | 10.777 | 10.626 |  |  |  | 2.366
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.012 | 0.172 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.142
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.193 | 9.763 | 9.667 | 0.864 | 4.81 | 4.741 |  |  |  | 8.856
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.221 | 0.218 | 0 | 0.005 | 0.005 |  |  |  | 0.183
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 27.59 | 22.124 | 22.176 | 15.721 | 55.378 | 54.687 |  |  |  | 27.532
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 13.143 | 0.284 | 0.412 | 5.221 | 0.003 | 5.221 |  |  |  | 0.36
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.358 | 1.344 | 0 | 0.639 | 0 |  |  |  | 1.226
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 13.143 | 1.642 | 1.756 | 5.221 | 0.642 | 5.221 |  |  |  | 1.586
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.255 | 0.194 | 0.195 | 0.269 | 0.421 | 0.418 |  |  |  | 0.232
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.015 | 0.012 | 0.012 | 0.059 | 0.214 | 0.211 |  |  |  | 0.045
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.006
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.062 | 0.061 | 0.004 | 0.052 | 0.051 |  |  |  | 0.059
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.271 | 0.276 | 0.276 | 0.332 | 0.687 | 0.68 |  |  |  | 0.343
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.054 | 0.003 | 0.004 | 0.042 | 0 | 0.001 |  |  |  | 0.003
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.005 | 0.005 |  |  |  | 0.01
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.054 | 0.014 | 0.015 | 0.042 | 0.005 | 0.006 |  |  |  | 0.013
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.084 | 0.012 | 0.013 | 0.441 | 0.273 | 0.276 |  |  |  | 0.056
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.084 | 0.012 | 0.013 | 0.441 | 0.273 | 0.276 |  |  |  | 0.056
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2202 | 218278 | 220480 | 758 | 42722 | 43480 | 0 | 0 | 0 | 263960