## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | OCAK
İli | BURSA/ORHANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 32.953 | 14.688 | 14.888 | 88.045 | 114.681 | 114.195 | 7.8 | 131.026 | 129.955 | 21.423
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.276 | 4.23 | 0 | 0.229 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 3.967
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 3.005 | 2.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.778
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03
Genel Toplam |  | 32.953 | 22.001 | 22.122 | 88.045 | 114.91 | 114.42 | 131.026 | 131.026 | 129.955 | 28.198
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.398 | 1.048 | 1.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.149 | 4.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.835
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.398 | 5.197 | 5.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.838
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.556 | 0.79 | 0.787 | 1.086 | 1.588 | 1.579 | 1 | 2.035 | 2.026 | 0.84
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.031
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.018 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.556 | 0.841 | 0.837 | 1.086 | 1.59 | 1.581 | 1 | 2.035 | 2.026 | 0.887
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.05 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.05 | 0.061 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.103 | 0.45 | 0.444 | 0 | 0.684 | 0.678 | 0.038
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.103 | 0.45 | 0.444 | 0 | 0.684 | 0.678 | 0.038
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 516 | 46537 | 47053 | 58 | 3122 | 3180 | 1 | 114 | 115 | 50348