## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | OCAK
İli | BURSA/OSMANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 92.337 | 21.007 | 21.268 | 440.56 | 330.894 | 334.236 |  |  |  | 24.113
Dağıtım-OG | Dışsal | 4.862 | 3.129 | 3.135 | 61.231 | 6.945 | 8.6 |  |  |  | 3.185
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.121 | 6.557 | 6.533 | 0 | 3.22 | 3.122 |  |  |  | 6.502
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.333 | 0.331 | 0 | 0.06 | 0.059 |  |  |  | 0.329
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 97.32 | 31.026 | 31.267 | 501.791 | 341.119 | 346.017 |  |  |  | 34.129
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.383 | 12.859 | 12.85 | 5.049 | 37.849 | 5.049 |  |  |  | 13.068
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.783 | 0.78 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.773
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.383 | 13.642 | 13.63 | 5.049 | 37.849 | 5.049 |  |  |  | 13.841
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.879 | 0.256 | 0.258 | 5.407 | 3.241 | 3.307 |  |  |  | 0.286
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.049 | 0.062 | 0.062 | 0.17 | 0.019 | 0.024 |  |  |  | 0.062
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.059 | 0.059 | 0 | 0.013 | 0.012 |  |  |  | 0.059
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.929 | 0.381 | 0.383 | 5.577 | 3.274 | 3.344 |  |  |  | 0.411
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.087 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.222 | 0.216 |  |  |  | 0.092
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.005
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.087 | 0.096 | 0.096 | 0.03 | 0.222 | 0.216 |  |  |  | 0.097
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.022 | 0.373 | 0.362 |  |  |  | 0.007
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.022 | 0.373 | 0.362 |  |  |  | 0.007
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1768 | 481076 | 482844 | 135 | 4295 | 4430 | 0 | 0 | 0 | 487274