## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | OCAK
İli | BURSA/YENİŞEHİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.156 | 0 | 0.007 | 5.415 | 13.196 | 12.779 | 0 | 0 | 0 | 0.845
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 49.915 | 30.537 | 31.41 | 53.117 | 92.876 | 90.743 | 17.405 | 87.657 | 79.128 | 36.754
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 9.567 | 9.136 | 0 | 5.607 | 5.307 | 0 | 1.937 | 1.702 | 8.659
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 50.071 | 40.104 | 40.553 | 58.532 | 111.679 | 108.829 | 89.594 | 89.594 | 80.83 | 46.258
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 28.128 | 24.288 | 24.461 | 7.83 | 5.064 | 7.83 | 175.861 | 157.932 | 160.109 | 27.324
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.445 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.974
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 28.128 | 27.733 | 27.751 | 7.83 | 5.064 | 7.83 | 175.861 | 157.932 | 160.109 | 30.298
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0 | 0 | 0.025 | 0.06 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0.004
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.652 | 0.584 | 0.587 | 0.893 | 1.572 | 1.535 | 1.535 | 1.989 | 1.934 | 0.691
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.105 | 0.1 | 0 | 0.075 | 0.071 | 0 | 0.045 | 0.039 | 0.097
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.653 | 0.689 | 0.687 | 0.918 | 1.707 | 1.665 | 1.535 | 2.034 | 1.973 | 0.792
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.142 | 0.125 | 0.125 | 0.124 | 0.085 | 0.087 | 0.78 | 0.701 | 0.71 | 0.141
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.033 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.142 | 0.158 | 0.156 | 0.124 | 0.085 | 0.087 | 0.78 | 0.78 | 0.71 | 0.169
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.038 | 0.019 | 0.02 | 0.256 | 0.561 | 0.544 | 0 | 0.268 | 0.235 | 0.061
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.038 | 0.019 | 0.02 | 0.256 | 0.561 | 0.544 | 0 | 0.268 | 0.235 | 0.061
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1400 | 29684 | 31084 | 121 | 2135 | 2256 | 127 | 919 | 1046 | 34386