## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | OCAK
İli | BURSA/YILDIRIM
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.276 | 0.034 | 0.034 | [6 empty] | 0.034
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 36.294 | 18.156 | 18.186 | [6 empty] | 18.186
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.207 | 0.699 | 0.699 | [6 empty] | 0.699
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.54 | 15.514 | 15.49 | [6 empty] | 15.49
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.677 | 0.676 | [6 empty] | 0.676
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 37.317 | 35.08 | 35.085 | [6 empty] | 35.085
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.121 | 8.05 | 8.042 | [6 empty] | 8.042
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.035 | 2.031 | [6 empty] | 2.031
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.121 | 10.085 | 10.073 | [6 empty] | 10.073
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.004 | 0 | 0.001 | [6 empty] | 0.001
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.69 | 0.269 | 0.27 | [6 empty] | 0.27
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.006 | 0.019 | 0.019 | [6 empty] | 0.019
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.136 | 0.136 | [6 empty] | 0.136
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | [6 empty] | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.702 | 0.429 | 0.431 | [6 empty] | 0.431
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.048 | 0.089 | 0.089 | [6 empty] | 0.089
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 | [6 empty] | 0.017
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.048 | 0.106 | 0.106 | [6 empty] | 0.106
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.002 | 0.013 | 0.013 | [6 empty] | 0.013
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.002 | 0.013 | 0.013 | [6 empty] | 0.013
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 496 | 303231 | 303727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303727