## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | OCAK
İli | BURSA/İNEGÖL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 71.919 | 89.097 | 88.964 | 0 | 31.521 | 30.865 | 19.838 | 14.975 | 15.03 | 86.251
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 30.876 | 17.062 | 17.17 | 40.267 | 81.034 | 80.186 | 40.187 | 58.121 | 57.919 | 18.949
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.579 | 0.198 | 0.201 | 0 | 17.657 | 17.29 | 0 | 0 | 0 | 0.352
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.12 | 5.716 | 5.673 | 0 | 11.663 | 11.421 | 0 | 11.834 | 11.701 | 5.903
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.111 | 0.111 | 0 | 0.084 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0.107
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.146 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139
Genel Toplam |  | 103.494 | 112.33 | 112.263 | 40.267 | 141.959 | 139.844 | 84.93 | 84.93 | 84.65 | 111.701
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 23.817 | 2.242 | 2.409 | 21.356 | 18.828 | 21.356 | 6.817 | 19.362 | 19.221 | 3.056
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.625 | 2.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.504
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 23.817 | 4.867 | 5.014 | 21.356 | 18.828 | 21.356 | 6.817 | 19.362 | 19.221 | 5.56
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.615 | 0.877 | 0.875 | 0 | 0.307 | 0.3 | 0.255 | 0.194 | 0.195 | 0.85
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.933 | 0.619 | 0.621 | 0.667 | 2.173 | 2.142 | 0.851 | 1.367 | 1.361 | 0.657
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.019 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.089 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.065 | 0.065 | 0 | 0.034 | 0.033 | 0 | 0.088 | 0.087 | 0.065
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Genel Toplam |  | 1.568 | 1.568 | 1.568 | 0.667 | 2.604 | 2.563 | 1.106 | 1.649 | 1.643 | 1.58
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.165 | 0.014 | 0.015 | 0.333 | 0.186 | 0.189 | 0.043 | 0.1 | 0.1 | 0.02
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.165 | 0.03 | 0.031 | 0.333 | 0.186 | 0.189 | 0.043 | 0.043 | 0.1 | 0.035
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.009 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.246 | 0.241 | 0.255 | 0.42 | 0.418 | 0.039
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.009 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.246 | 0.241 | 0.255 | 0.42 | 0.418 | 0.039
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1057 | 135045 | 136102 | 27 | 1271 | 1298 | 47 | 4128 | 4175 | 141575