## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | OCAK
İli | BURSA/İZNİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 137.755 | 50.272 | 50.977 | 111.986 | 131.971 | 131.531 | 266.47 | 295.756 | 295.09 | 101.464
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.274 | 0.637 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.887 | 1.872 | 0 | 0.662 | 0.648 | 0 | 0.454 | 0.444 | 1.496
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 139.029 | 52.796 | 53.491 | 111.986 | 132.633 | 132.179 | 296.21 | 296.21 | 295.534 | 103.423
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 50.279 | 15.412 | 15.693 | 27.09 | 86.866 | 27.09 | 37.45 | 49.382 | 49.11 | 28.933
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.271 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 50.279 | 15.683 | 15.961 | 27.09 | 86.866 | 27.09 | 37.45 | 49.382 | 49.11 | 29.127
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.039 | 1.284 | 1.29 | 1.329 | 2.604 | 2.576 | 2.917 | 3.134 | 3.129 | 1.744
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.022 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.032 | 0.031 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.025
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.061 | 1.327 | 1.332 | 1.329 | 2.622 | 2.594 | 2.917 | 3.139 | 3.134 | 1.777
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.223 | 0.068 | 0.07 | 0.137 | 0.398 | 0.392 | 0.192 | 0.298 | 0.296 | 0.143
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.223 | 0.069 | 0.071 | 0.137 | 0.398 | 0.392 | 0.192 | 0.192 | 0.296 | 0.144
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.134 | 0.023 | 0.024 | 0.329 | 0.83 | 0.819 | 0.208 | 0.084 | 0.086 | 0.12
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.134 | 0.023 | 0.024 | 0.329 | 0.83 | 0.819 | 0.208 | 0.084 | 0.086 | 0.12
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 179 | 22029 | 22208 | 73 | 3240 | 3313 | 120 | 5156 | 5276 | 30797