## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | OCAK
İli | YALOVA/MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.998 | 8.64 | 8.646 | 3.6 | 5.288 | 5.281 | 61.795 | 101.56 | 101.215 | 17.249
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.821 | 0.476 | 0.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.548 | 3.538 | 0 | 22.76 | 22.67 | 0 | 37.014 | 36.693 | 6.801
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.819 | 12.679 | 12.676 | 3.6 | 28.048 | 27.951 | 138.574 | 138.574 | 137.908 | 24.493
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.818 | 5.93 | 5.919 | 9.36 | 4.946 | 9.36 | 14.447 | 8.956 | 9.003 | 6.198
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.697 | 2.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.906 | 3.872 | 2.776
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.818 | 8.627 | 8.608 | 9.36 | 4.946 | 9.36 | 14.447 | 12.862 | 12.875 | 8.974
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.226 | 0.322 | 0.322 | 0.4 | 0.588 | 0.587 | 1.174 | 1.456 | 1.453 | 0.43
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.018 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0.164 | 0.163 | 0 | 0.186 | 0.184 | 0.058
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.244 | 0.374 | 0.374 | 0.4 | 0.752 | 0.75 | 1.174 | 1.642 | 1.637 | 0.495
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.065 | 0.104 | 0.104 | 0.2 | 0.106 | 0.106 | 0.739 | 0.48 | 0.482 | 0.139
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.028 | 0.019
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.065 | 0.122 | 0.122 | 0.2 | 0.106 | 0.106 | 0.739 | 0.739 | 0.51 | 0.158
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0.112 | 0.112 | 0.082
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0.112 | 0.112 | 0.082
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 336 | 127312 | 127648 | 5 | 1268 | 1273 | 115 | 13144 | 13259 | 142180