## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | OCAK
İli | YALOVA/ÇINARCIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 55.275 | 15.398 | 15.425 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 7.07 | 7.032 | 12.039
Dağıtım-OG | Dışsal | 5.825 | 0.126 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.939 | 6.934 | 0 | 6.043 | 6.034 | 0 | 6.526 | 6.492 | 6.741
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 61.1 | 22.463 | 22.489 | 0 | 6.044 | 6.035 | 13.596 | 13.596 | 13.524 | 18.876
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 139.575 | 14.242 | 14.327 | 0 | 0 | 0 | 4.364 | 0.521 | 0.542 | 10.661
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 12.024 | 12.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.902
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 139.575 | 26.266 | 26.343 | 0 | 0 | 0 | 4.364 | 0.521 | 0.542 | 19.563
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.542 | 0.188 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0.446 | 0.178
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.042 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.061 | 0.061 | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.057
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.584 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0.518 | 0.516 | 0.236
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.5 | 0.083 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.011 | 0.011 | 0.063
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.102 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.5 | 0.185 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.091 | 0.011 | 0.139
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0.038
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0.038
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 24 | 35449 | 35473 | 12 | 8232 | 8244 | 22 | 4143 | 4165 | 47882