## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | OCAK
İli | ÇANAKKALE/AYVACIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.155 | 18.865 | 18.724 | 5.11 | 27.959 | 27.912 | 161.374 | 187.758 | 187.11 | 88.574
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 36.91 | 106.49 | 106.346 | 6.296 | 7.833 | 7.796 | 45.411
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0.071 | 0.028
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.484 | 1.469 | 0 | 15.178 | 15.147 | 0 | 10.398 | 10.143 | 10.325
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.155 | 20.349 | 20.193 | 42.02 | 149.627 | 149.405 | 206.062 | 206.062 | 205.12 | 144.338
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.874 | 10.443 | 10.365 | 0 | 0 | 0 | 64.355 | 78.346 | 78.003 | 32.826
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.276 | 1.244 | 0.489
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.874 | 10.443 | 10.365 | 0 | 0 | 0 | 64.355 | 79.622 | 79.247 | 33.315
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.303 | 1.262 | 1.252 | 0.207 | 0.864 | 0.863 | 3.732 | 3.798 | 3.796 | 2.097
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0.796 | 0.795 | 0.047 | 0.059 | 0.058 | 0.339
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.001
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0.139 | 0.139 | 0 | 0.084 | 0.082 | 0.095
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.303 | 1.298 | 1.288 | 0.483 | 1.799 | 1.797 | 3.779 | 3.943 | 3.938 | 2.532
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.013 | 0.048 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 0.411 | 0.41 | 0.171
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.002
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.013 | 0.048 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 0.371 | 0.416 | 0.173
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.066 | 0.356 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0.968 | 0.992 | 0.991 | 0.463
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.066 | 0.356 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0.968 | 0.992 | 0.991 | 0.463
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 76 | 7278 | 7354 | 29 | 14002 | 14031 | 340 | 13511 | 13851 | 35236