## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | OCAK
İli | ÇANAKKALE/BİGA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.804 | 5.247 | 5.251 | 107.342 | 111.699 | 111.627 | 124.994 | 201.376 | 199.788 | 73.581
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.339 | 7.296 | 0 | 1.903 | 1.872 | 0 | 6.722 | 6.583 | 6.767
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.081 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.421 | 0.185
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.804 | 12.667 | 12.628 | 107.342 | 113.602 | 113.499 | 208.528 | 208.528 | 206.792 | 80.533
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.593 | 1.584 | 16.771 | 15.957 | 16.771 | 22.552 | 35.743 | 35.469 | 13.257
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.341 | 4.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.994 | 0.973 | 3.004
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 5.934 | 5.899 | 16.771 | 15.957 | 16.771 | 22.552 | 36.737 | 36.442 | 16.261
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.087 | 0.106 | 0.106 | 0.806 | 0.895 | 0.894 | 1.282 | 1.927 | 1.914 | 0.73
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0.021 | 0.02 | 0 | 0.045 | 0.044 | 0.033
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.087 | 0.136 | 0.136 | 0.806 | 0.916 | 0.914 | 1.282 | 1.975 | 1.961 | 0.765
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.048 | 0.048 | 0.194 | 0.2 | 0.2 | 0.236 | 0.365 | 0.362 | 0.157
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.023
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.083 | 0.083 | 0.194 | 0.2 | 0.2 | 0.236 | 0.236 | 0.367 | 0.18
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.091 | 0.012 | 0.013 | 0.774 | 0.981 | 0.978 | 0.433 | 0.491 | 0.489 | 0.219
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.091 | 0.012 | 0.013 | 0.774 | 0.981 | 0.978 | 0.433 | 0.491 | 0.489 | 0.219
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 254 | 42461 | 42715 | 62 | 3721 | 3783 | 457 | 21529 | 21986 | 68484