## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | OCAK
İli | ÇANAKKALE/EZİNE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.656 | 28.695 | 28.314 | 14.898 | 116.777 | 115.42 | 38.471 | 51.36 | 50.92 | 51.164
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 1.107 | 0.003 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6.612 | 6.66 | 2.962
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.564 | 1.54 | 0 | 4.445 | 4.386 | 0 | 7.818 | 7.551 | 4.625
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.763 | 30.262 | 29.874 | 14.898 | 121.222 | 119.806 | 65.79 | 65.79 | 65.131 | 58.751
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 81.549 | 16.83 | 81.549 | 16.544 | 11.292 | 11.472 | 7.693
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.506 | 0 | 0 | 17.127 | 16.542 | 8.718
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 81.549 | 26.336 | 81.549 | 16.544 | 28.419 | 28.014 | 16.411
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.483 | 3.79 | 3.739 | 0.17 | 1.1 | 1.087 | 1.036 | 1.036 | 1.036 | 2.15
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.034 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0.2 | 0.202 | 0.09
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.061 | 0.061 | 0 | 0.065 | 0.063 | 0.044
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.517 | 3.808 | 3.758 | 0.17 | 1.161 | 1.148 | 1.278 | 1.301 | 1.301 | 2.284
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0.053 | 0.056 | 0.135 | 0.088 | 0.09 | 0.048
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.04 | 0 | 0.058 | 0.056 | 0.031
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0.094 | 0.096 | 0.135 | 0.135 | 0.146 | 0.079
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.208 | 0.288 | 0.287 | 3.319 | 1.569 | 1.593 | 0.994 | 1.114 | 1.11 | 0.844
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.208 | 0.288 | 0.287 | 3.319 | 1.569 | 1.593 | 0.994 | 1.114 | 1.11 | 0.844
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 149 | 9659 | 9808 | 47 | 3481 | 3528 | 363 | 10266 | 10629 | 23965