## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | OCAK
İli | ÇANAKKALE/LAPSEKİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 58.733 | 121.69 | 121.142 | 2.739 | 0.617 | 0.666 | 132.552 | 244.085 | 242.05 | 145.055
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.267 | 3.238 | 0 | 0.292 | 0.286 | 0 | 7.093 | 6.963 | 4.038
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 58.733 | 124.957 | 124.38 | 2.739 | 0.909 | 0.952 | 251.178 | 251.178 | 249.013 | 149.093
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.534 | 11.362 | 11.285 | 1.017 | 0 | 1.017 | 27.237 | 26.542 | 26.554 | 14.634
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.272 | 0.269 | 0 | 5.897 | 0 | 0 | 5.472 | 5.372 | 2.161
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.534 | 11.634 | 11.554 | 1.017 | 5.897 | 1.017 | 27.237 | 32.014 | 31.926 | 16.795
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.06 | 2.516 | 2.503 | 0.109 | 0.007 | 0.009 | 1.75 | 3.029 | 3.006 | 2.436
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.052 | 0.051 | 0.03
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.06 | 2.54 | 2.527 | 0.109 | 0.009 | 0.011 | 1.75 | 3.081 | 3.057 | 2.466
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.007 | 0.033 | 0.033 | 0.022 | 0 | 0 | 0.177 | 0.215 | 0.214 | 0.081
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.011
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.007 | 0.035 | 0.035 | 0.022 | 0.029 | 0.029 | 0.177 | 0.177 | 0.239 | 0.092
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.276 | 0.719 | 0.716 | 0.022 | 0 | 0 | 0.444 | 0.715 | 0.71 | 0.654
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.276 | 0.719 | 0.716 | 0.022 | 0 | 0 | 0.444 | 0.715 | 0.71 | 0.654
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 134 | 15244 | 15378 | 46 | 1971 | 2017 | 124 | 6670 | 6794 | 24189