## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | OCAK
İli | ÇANAKKALE/YENİCE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.623 | 17.857 | 17.733 | 45.3 | 0 | 0.167 | 57.401 | 83.459 | 83.202 | 60.279
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.462 | 2.812 | 2.808 | 1.878
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.739 | 1.721 | 0 | 4.49 | 4.473 | 0 | 5.365 | 5.312 | 4.314
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.623 | 19.596 | 19.454 | 45.3 | 4.49 | 4.64 | 91.636 | 91.636 | 91.322 | 66.471
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 20.855 | 19.707 | 19.718 | 19.2 | 18.16 | 19.2 | 17.466 | 22.496 | 22.446 | 21.434
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.955 | 1.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.491 | 2.467 | 2.155
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 20.855 | 21.662 | 21.653 | 19.2 | 18.16 | 19.2 | 17.466 | 24.987 | 24.913 | 23.589
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.177 | 0.735 | 0.729 | 0.333 | 0 | 0.001 | 0.331 | 0.511 | 0.509 | 0.531
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.015 | 0.015 | 0.01
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0.035
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.177 | 0.768 | 0.762 | 0.333 | 0.039 | 0.04 | 0.344 | 0.561 | 0.559 | 0.576
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.419 | 0.945 | 0.94 | 1 | 0.946 | 0.946 | 0.643 | 0.971 | 0.968 | 0.959
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0.013
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.419 | 0.958 | 0.953 | 1 | 0.946 | 0.946 | 0.643 | 0.643 | 0.982 | 0.972
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0.001 | 0.052 | 0.053 | 0.053 | 0.035
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0.001 | 0.052 | 0.053 | 0.053 | 0.035
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 62 | 6036 | 6098 | 6 | 1625 | 1631 | 154 | 15441 | 15595 | 23324