## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | OCAK
İli | ÇANAKKALE/MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.145 | 5.547 | 5.545 |  |  |  | 27.97 | 48.439 | 47.873 | 10.358
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.929 | 0.014 | 0.067 | 0.008
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.534 | 0.532 |  |  |  | 0 | 7.749 | 7.535 | 1.328
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.007 | 0.006 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.145 | 6.088 | 6.083 |  |  |  | 56.202 | 56.202 | 55.475 | 11.7
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.82 | 0.249 | 0.251 |  |  |  | 19.688 | 17.329 | 17.394 | 2.2
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.388 | 0.386 |  |  |  | 0 | 10.007 | 9.73 | 1.449
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.82 | 0.637 | 0.637 |  |  |  | 19.688 | 27.336 | 27.124 | 3.649
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.135 | 0.184 | 0.184 |  |  |  | 0.548 | 1.172 | 1.155 | 0.294
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.019 | 0 | 0.001 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0.078 | 0.017
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.135 | 0.193 | 0.193 |  |  |  | 0.567 | 1.252 | 1.234 | 0.311
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.018 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0.452 | 0.367 | 0.37 | 0.044
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0 | 0.046 | 0.045 | 0.009
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.018 | 0.006 | 0.006 |  |  |  | 0.452 | 0.452 | 0.415 | 0.053
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.005 | 0.003 | 0.003 |  |  |  | 0.325 | 0.204 | 0.207 | 0.026
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.005 | 0.003 | 0.003 |  |  |  | 0.325 | 0.204 | 0.207 | 0.026
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 379 | 117606 | 117985 | 0 | 0 | 0 | 418 | 14715 | 15133 | 133118