## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | ŞUBAT
İli | BALIKESİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 67.961 | 41.333 | 41.484 | 107.924 | 157.257 | 156.859 | 79.251 | 102.823 | 102.491 | 58.927
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.392 | 2.465 | 2.459 | 1.632 | 3.096 | 3.085 | 0.026 | 0.139 | 0.137 | 2.195
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 23.181 | 0.354 | 0.484 | 0 | 35.363 | 35.078 | 3.623 | 8.804 | 8.731 | 4.354
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.096 | 0.033 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0.523 | 0.67 | 0.668 | 0.117
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.013 | 8.402 | 8.354 | 0.428 | 30.009 | 29.77 | 0.24 | 15.204 | 14.994 | 10.958
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.361 | 0.359 | 0 | 0.197 | 0.195 | 0 | 0.059 | 0.059 | 0.305
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Genel Toplam |  | 92.643 | 52.955 | 53.181 | 109.984 | 225.922 | 224.987 | 83.663 | 127.699 | 127.08 | 76.862
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 6.991 | 8.36 | 8.352 | 40.031 | 11.274 | 11.506 | 0.188 | 0.183 | 0.183 | 7.497
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 9.459 | 8.07 | 8.078 | 8.581 | 9.072 | 9.068 | 9.549 | 13.657 | 13.599 | 8.904
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.164 | 1.158 | 0 | 0.859 | 0.852 | 0 | 0.073 | 0.072 | 0.986
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.45 | 17.594 | 17.588 | 48.612 | 21.205 | 21.426 | 9.737 | 13.913 | 13.854 | 17.387
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.054 | 0.927 | 0.928 | 1.848 | 2.218 | 2.215 | 0.799 | 1.259 | 1.253 | 1.074
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.024 | 0.039 | 0.038 | 0.008 | 0.015 | 0.015 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.032
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0.002
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.062 | 0.062 | 0.003 | 0.162 | 0.161 | 0.001 | 0.1 | 0.098 | 0.074
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.082 | 1.031 | 1.031 | 1.859 | 2.402 | 2.398 | 0.809 | 1.371 | 1.363 | 1.185
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.039 | 0.046 | 0.046 | 0.222 | 0.063 | 0.064 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.042
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.083 | 0.122 | 0.122 | 0.098 | 0.064 | 0.064 | 0.077 | 0.114 | 0.113 | 0.116
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.008
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.122 | 0.178 | 0.178 | 0.32 | 0.132 | 0.133 | 0.078 | 0.117 | 0.116 | 0.166
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.356 | 0.112 | 0.113 | 0.779 | 0.492 | 0.494 | 0.297 | 0.388 | 0.386 | 0.18
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.356 | 0.112 | 0.113 | 0.779 | 0.492 | 0.494 | 0.297 | 0.388 | 0.386 | 0.18
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 4480 | 781883 | 786363 | 643 | 79096 | 79739 | 1911 | 133687 | 135598 | 1001700
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.