## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | ŞUBAT
İli | BURSA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 31.394 | 16.915 | 17.022 | 57.885 | 84.242 | 83.792 | 45.854 | 155.376 | 151.885 | 23.73
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.959 | 0.711 | 0.713 | 2.617 | 0.972 | 1 | 3.789 | 5.332 | 5.282 | 0.834
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.026 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.08 | 5.852 | 5.809 | 0 | 6.697 | 6.582 | 0 | 7.711 | 7.466 | 5.889
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.009 | 0.916 | 0.909 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.101 | 0.097 | 0.842
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032
Genel Toplam |  | 32.468 | 24.434 | 24.493 | 60.502 | 91.913 | 91.376 | 49.643 | 168.52 | 164.73 | 31.332
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 48.944 | 6.585 | 6.898 | 72.836 | 29.736 | 30.472 | 11.555 | 83.19 | 80.907 | 9.879
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.01 | 0.72 | 0.715 | 0 | 0.066 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0.663
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 48.954 | 7.305 | 7.613 | 72.836 | 29.802 | 30.537 | 11.555 | 83.19 | 80.907 | 10.542
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.442 | 0.377 | 0.378 | 0.61 | 0.779 | 0.776 | 0.639 | 2.248 | 2.197 | 0.441
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.022 | 0.009 | 0.01 | 0.052 | 0.026 | 0.026 | 0.054 | 0.081 | 0.08 | 0.012
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.047 | 0.047 | 0 | 0.063 | 0.062 | 0 | 0.062 | 0.06 | 0.048
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.008
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.466 | 0.441 | 0.443 | 0.662 | 0.868 | 0.864 | 0.693 | 2.393 | 2.339 | 0.509
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.177 | 0.041 | 0.042 | 0.322 | 0.103 | 0.106 | 0.055 | 0.238 | 0.232 | 0.05
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.177 | 0.046 | 0.047 | 0.322 | 0.103 | 0.106 | 0.055 | 0.238 | 0.232 | 0.055
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.072 | 0.015 | 0.016 | 0.303 | 0.373 | 0.372 | 0.28 | 0.225 | 0.227 | 0.04
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.072 | 0.015 | 0.016 | 0.303 | 0.373 | 0.372 | 0.28 | 0.225 | 0.227 | 0.04
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 11848 | 1592410 | 1604258 | 1591 | 91554 | 93145 | 1285 | 39035 | 40320 | 1737723
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.