## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | ŞUBAT
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.26 | 0.335 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 1.632 | 1.461 | 1.464 | 0.42
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 41.262 | 23.637 | 23.751 | 84.883 | 125.311 | 124.827 | 100.23 | 130.298 | 129.729 | 40.001
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.957 | 1.084 | 1.084 | 2.153 | 2.163 | 2.163 | 1.3 | 2.015 | 2.002 | 1.237
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 5.647 | 0.098 | 0.134 | 0 | 13.466 | 13.305 | 1.86 | 4.026 | 3.985 | 1.315
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.04 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0.287 | 0.285 | 0.037
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.063 | 6.43 | 6.389 | 0.11 | 17.366 | 17.159 | 0.076 | 15.968 | 15.667 | 7.931
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.006 | 0.624 | 0.62 | 0 | 0.076 | 0.075 | 0 | 0.129 | 0.127 | 0.54
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0.125 | 0.012
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.026 | 0.021
Genel Toplam |  | 48.235 | 32.242 | 32.346 | 87.146 | 158.382 | 157.529 | 105.264 | 154.338 | 153.41 | 51.514
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 2.151 | 2.989 | 2.984 | 10.235 | 4.293 | 4.364 | 1.745 | 2.142 | 2.134 | 2.99
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 34.312 | 6.345 | 6.525 | 52.251 | 20.561 | 20.94 | 14.401 | 22.717 | 22.559 | 8.929
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.006 | 0.992 | 0.985 | 0 | 0.356 | 0.352 | 0 | 1.319 | 1.294 | 0.975
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 36.469 | 10.326 | 10.494 | 62.486 | 25.21 | 25.656 | 16.146 | 26.178 | 25.987 | 12.894
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.02 | 0.02 | 0.006
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.614 | 0.558 | 0.558 | 1.037 | 1.473 | 1.467 | 1.217 | 1.655 | 1.647 | 0.717
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.02 | 0.016 | 0.016 | 0.036 | 0.021 | 0.021 | 0.016 | 0.022 | 0.022 | 0.017
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.051 | 0.051 | 0.001 | 0.113 | 0.112 | 0 | 0.109 | 0.107 | 0.06
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.005
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.641 | 0.635 | 0.634 | 1.074 | 1.61 | 1.603 | 1.26 | 1.812 | 1.802 | 0.806
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.022 | 0.032 | 0.032 | 0.057 | 0.024 | 0.024 | 0.049 | 0.058 | 0.058 | 0.034
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.138 | 0.061 | 0.062 | 0.256 | 0.1 | 0.102 | 0.098 | 0.128 | 0.127 | 0.07
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.007
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.16 | 0.101 | 0.102 | 0.313 | 0.126 | 0.128 | 0.147 | 0.193 | 0.192 | 0.111
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.148 | 0.06 | 0.06 | 0.495 | 0.605 | 0.604 | 0.404 | 0.466 | 0.465 | 0.132
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.148 | 0.06 | 0.06 | 0.495 | 0.605 | 0.604 | 0.404 | 0.466 | 0.465 | 0.132
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 18392 | 2833701 | 2852093 | 2515 | 207707 | 210222 | 6015 | 311781 | 317796 | 3380111
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.