## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | ŞUBAT
İli | YALOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 9.502 | 6.827 | 6.834 | 4.235 | 0.849 | 0.855 | 54.673 | 52.985 | 53.001 | 11.584
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0.03 | 0.03 | 9.141 | 12.138 | 12.132 | 2.173 | 5.138 | 5.11 | 1.095
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.259 | 6.243 | 0 | 12.428 | 12.405 | 0 | 21.156 | 20.955 | 8.1
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Genel Toplam |  | 9.502 | 13.122 | 13.113 | 13.376 | 25.415 | 25.392 | 56.846 | 79.279 | 79.066 | 20.785
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 8.129 | 5.676 | 5.683 | 0 | 0 | 0 | 8.617 | 9.762 | 9.751 | 5.882
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 6.951 | 3.44 | 3.449 | 0 | 0 | 0 | 4.143 | 6.653 | 6.63 | 3.647
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.081 | 2.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.949 | 2.921 | 2.079
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 15.08 | 11.197 | 11.208 | 0 | 0 | 0 | 12.76 | 19.364 | 19.302 | 11.608
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.38 | 0.287 | 0.287 | 0.118 | 0.024 | 0.024 | 1.013 | 1.069 | 1.068 | 0.361
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.078 | 0.078 | 0.03 | 0.071 | 0.071 | 0.011
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.064 | 0.064 | 0 | 0.087 | 0.087 | 0 | 0.137 | 0.135 | 0.072
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.38 | 0.351 | 0.351 | 0.177 | 0.189 | 0.189 | 1.043 | 1.277 | 1.274 | 0.444
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.205 | 0.172 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.296 | 0.296 | 0.178
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.066 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.036 | 0.036 | 0.033
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0.016
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.271 | 0.223 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0.353 | 0.353 | 0.227
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.126 | 0.118 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.56 | 0.558 | 0.161
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.126 | 0.118 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.56 | 0.558 | 0.161
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 484 | 189698 | 190182 | 17 | 9500 | 9517 | 230 | 24045 | 24275 | 223974
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.