## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | ŞUBAT
İli | ÇANAKKALE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 3.023 | 3.518 | 3.515 | 0 | 0 | 0 | 3.792 | 3.961 | 3.957 | 3.405
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 49.292 | 23.852 | 24 | 196.655 | 212.971 | 212.816 | 146.751 | 169.885 | 169.376 | 77.633
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0.027 | 0.026 | 0.177 | 0 | 0.002 | 0.927 | 2.418 | 2.385 | 0.69
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.648 | 0.68 | 0.701 | 0.198
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.095 | 4.246 | 4.222 | 0 | 18.225 | 18.052 | 0 | 18.573 | 18.164 | 9.08
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.1 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0.242 | 0.133
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0.338 | 0.095
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0.071 | 0.02
Genel Toplam |  | 52.41 | 31.743 | 31.862 | 196.832 | 231.196 | 230.87 | 153.118 | 196.182 | 195.234 | 91.254
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 2.728 | 3.178 | 3.176 | 0 | 0 | 0 | 3.149 | 3.553 | 3.544 | 3.068
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 3.441 | 1.967 | 1.976 | 37.92 | 30.147 | 30.221 | 20.306 | 16.081 | 16.174 | 7.868
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.328 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.874 | 2.811 | 1.653
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.169 | 6.473 | 6.472 | 37.92 | 30.147 | 30.221 | 23.455 | 22.508 | 22.529 | 12.589
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.044 | 0.047 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.046
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.725 | 0.747 | 0.747 | 1.701 | 2.137 | 2.133 | 1.831 | 2.037 | 2.033 | 1.202
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0.008 | 0.017 | 0.017 | 0.005
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.15 | 0.149 | 0 | 0.131 | 0.128 | 0.066
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.001
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.77 | 0.826 | 0.826 | 1.705 | 2.287 | 2.282 | 1.895 | 2.242 | 2.235 | 1.32
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0.094 | 0.094 | 0.077
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0.258 | 0.227 | 0.227 | 0.141 | 0.126 | 0.126 | 0.066
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.013 | 0.011
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.103 | 0.113 | 0.113 | 0.258 | 0.227 | 0.227 | 0.233 | 0.234 | 0.233 | 0.154
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.135 | 0.132 | 0.132 | 0.989 | 1.91 | 1.901 | 0.544 | 0.619 | 0.617 | 0.387
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.135 | 0.132 | 0.132 | 0.989 | 1.91 | 1.901 | 0.544 | 0.619 | 0.617 | 0.387
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1580 | 269710 | 271290 | 264 | 27557 | 27821 | 2589 | 115014 | 117603 | 416714
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.