## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/02
İli |  | BALIKESİR / ALTIEYLÜL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 37.119 | 19.677 | 19.778 | 73.394 | 100.359 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 26.674
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 3.639 | 13.752 | 13.579 | 0 | 0 | 0 | 1.171
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.131 | 10.072 | 0 | 11.585 | 11.387 | 0 | 0 | 0 | 10.179
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.308 | 0.306 | 0 | 1.031 | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 0.367
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 37.119 | 30.116 | 30.156 | 77.033 | 126.727 | 125.879 | 0 | 0 | 0 | 38.391
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 36.757 | 55.688 | 55.578 | 25.161 | 1.141 | 25.161 | 0 | 0 | 0 | 50.884
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.489 | 6.461 | 6.427 | 2.213 | 2.357 | 2.213 | 0 | 0 | 0 | 6.072
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.995 | 1.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.812
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 37.246 | 64.144 | 63.989 | 27.374 | 3.498 | 27.374 | 0 | 0 | 0 | 58.768
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.796 | 0.505 | 0.506 | 1.328 | 1.152 | 1.155 | 0 | 0 | 0 | 0.562
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.041 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0.066 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0.063
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.796 | 0.569 | 0.57 | 1.339 | 1.267 | 1.267 | 0 | 0 | 0 | 0.63
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.204 | 0.309 | 0.309 | 0.14 | 0.006 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.283
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.011 | 0.214 | 0.213 | 0.038 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.198
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.215 | 0.543 | 0.542 | 0.178 | 0.046 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0.499
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.074 | 0.042 | 0.042 | 0.946 | 1.091 | 1.089 | 0 | 0 | 0 | 0.132
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.074 | 0.042 | 0.042 | 0.946 | 1.091 | 1.089 | 0 | 0 | 0 | 0.132
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 666 | 114922 | 115588 | 186 | 10729 | 10915 | 1 | 81 | 82 | 126585