## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/02
İli |  | BALIKESİR / AYVALIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 22.733 | 42.77 | 42.675 |  |  |  | 41.771 | 72.513 | 72.116 | 43.929
Dağıtım-OG | Dışsal | 8.376 | 20.347 | 20.29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 19.425
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.915 | 4.891 |  |  |  | 0 | 26.886 | 26.538 | 5.814
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.526 | 0.523 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.501
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 31.109 | 68.558 | 68.379 |  |  |  | 99.399 | 99.399 | 98.654 | 69.669
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 26.684 | 17.369 | 17.413 |  |  |  | 10.8 | 23.711 | 23.544 | 17.675
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.882 | 2.868 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.746
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 26.684 | 20.251 | 20.281 |  |  |  | 10.8 | 23.711 | 23.544 | 20.421
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.452 | 0.784 | 0.782 |  |  |  | 0.762 | 0.912 | 0.91 | 0.788
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.17 | 0.283 | 0.282 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.27
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.057 | 0.056 |  |  |  | 0 | 0.246 | 0.243 | 0.064
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.007 | 0.007 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.622 | 1.131 | 1.127 |  |  |  | 0.762 | 1.158 | 1.153 | 1.129
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.36 | 0.261 | 0.261 |  |  |  | 0.167 | 0.366 | 0.363 | 0.266
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.019 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.018
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.36 | 0.28 | 0.28 |  |  |  | 0.167 | 0.167 | 0.363 | 0.284
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.238 | 1.114 | 1.102 | 0.047
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.238 | 1.114 | 1.102 | 0.047
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 347 | 72564 | 72911 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3203 | 3245 | 76156