## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/02
İli |  | BALIKESİR / BİGADİÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.9 | 5.822 | 5.83 | 22.898 | 32.642 | 32.572 | 12.225 | 45.252 | 45.116 | 20.366
Dağıtım-OG | Dışsal | 6.972 | 2.993 | 3.021 | 7.604 | 14.494 | 14.444 | 0 | 2.416 | 2.406 | 5.199
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.075 | 10.003 | 2.339 | 35.285 | 35.046 | 0 | 12.526 | 12.474 | 15.662
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 2.176 | 2.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0.305 | 1.292
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 13.872 | 21.066 | 21.015 | 32.841 | 82.421 | 82.062 | 60.5 | 60.5 | 60.301 | 42.519
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.761 | 25.917 | 25.759 | 10.114 | 16.849 | 10.114 | 0 | 0 | 0 | 17.97
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.885 | 8.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.986
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.761 | 34.802 | 34.581 | 10.114 | 16.849 | 10.114 | 0 | 0 | 0 | 22.956
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.067 | 0.059 | 0.059 | 0.449 | 0.662 | 0.66 | 0.125 | 0.323 | 0.322 | 0.242
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.067 | 0.029 | 0.029 | 0.061 | 0.117 | 0.116 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0.045
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.103 | 0.102 | 0.02 | 0.178 | 0.176 | 0 | 0.077 | 0.077 | 0.112
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.011
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.134 | 0.209 | 0.208 | 0.53 | 0.957 | 0.952 | 0.125 | 0.426 | 0.425 | 0.41
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.03 | 0.235 | 0.233 | 0.102 | 0.153 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0.163
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.045 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.03 | 0.28 | 0.277 | 0.102 | 0.153 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0.188
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.104 | 0.044 | 0.045 | 0.286 | 0.442 | 0.44 | 0.125 | 0.105 | 0.105 | 0.139
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.104 | 0.044 | 0.045 | 0.286 | 0.442 | 0.44 | 0.125 | 0.105 | 0.105 | 0.139
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 134 | 18695 | 18829 | 49 | 6718 | 6767 | 32 | 7689 | 7721 | 33317