## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/02
İli |  | BALIKESİR / DURSUNBEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.908 | 1.308 | 1.306 |  |  |  | 3.375 | 8.067 | 8.038 | 4.706
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 5.492 | 1.823 | 1.843 |  |  |  | 11.359 | 6.164 | 6.195 | 4.041
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.129 | 1.123 |  |  |  | 0 | 13.419 | 13.339 | 7.292
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.4 | 4.26 | 4.272 |  |  |  | 27.65 | 27.65 | 27.572 | 16.039
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 60.438 | 57.714 | 57.729 |  |  |  | 54.382 | 40.394 | 40.478 | 49.017
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.793 | 0.789 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.39
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 60.438 | 58.507 | 58.518 |  |  |  | 54.382 | 40.394 | 40.478 | 49.407
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.09 | 0.056 | 0.056 |  |  |  | 0.25 | 0.258 | 0.258 | 0.158
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.077 | 0.026 | 0.026 |  |  |  | 0.159 | 0.086 | 0.087 | 0.057
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.033 | 0.033 |  |  |  | 0 | 0.11 | 0.109 | 0.071
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.167 | 0.115 | 0.115 |  |  |  | 0.409 | 0.454 | 0.454 | 0.286
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.256 | 0.206 | 0.206 |  |  |  | 0.205 | 0.21 | 0.21 | 0.208
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.256 | 0.212 | 0.212 |  |  |  | 0.205 | 0.205 | 0.21 | 0.211
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.013 | 0.023 | 0.023 |  |  |  | 0.261 | 0.399 | 0.398 | 0.213
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.013 | 0.023 | 0.023 |  |  |  | 0.261 | 0.399 | 0.398 | 0.213
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 78 | 14258 | 14336 | 0 | 0 | 0 | 88 | 14538 | 14626 | 28962