## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/02
İli |  | BALIKESİR / EDREMİT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 110.625 | 57.837 | 57.971 | 242.838 | 170.811 | 170.895 | 25.23 | 55.308 | 55.022 | 83.655
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.492 | 2.966 | 2.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.961
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.098 | 3.09 | 0 | 39.1 | 39.054 | 0 | 17.567 | 17.4 | 12.919
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.596 | 0.595 | 0 | 0.058 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0.407
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 113.117 | 64.497 | 64.62 | 242.838 | 209.969 | 210.007 | 72.875 | 72.875 | 72.422 | 98.942
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.553 | 6.494 | 6.505 | 9.15 | 0.019 | 9.15 | 4.484 | 3.642 | 3.65 | 4.705
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.839 | 0.837 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.868
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.553 | 7.333 | 7.342 | 9.15 | 1.385 | 9.15 | 4.484 | 3.642 | 3.65 | 5.573
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.756 | 1.593 | 1.593 | 3.021 | 2.511 | 2.511 | 0.308 | 0.922 | 0.916 | 1.731
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.02 | 0.069 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.061 | 0.06 | 0.082
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.776 | 1.708 | 1.708 | 3.021 | 2.721 | 2.721 | 0.308 | 0.983 | 0.976 | 1.862
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.127 | 0.075 | 0.075 | 0.125 | 0 | 0 | 0.06 | 0.061 | 0.061 | 0.056
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.127 | 0.08 | 0.08 | 0.125 | 0.007 | 0.007 | 0.06 | 0.06 | 0.061 | 0.061
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.231 | 0.05 | 0.051 | 0.167 | 0.013 | 0.013 | 0.115 | 0.408 | 0.405 | 0.08
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.231 | 0.05 | 0.051 | 0.167 | 0.013 | 0.013 | 0.115 | 0.408 | 0.405 | 0.08
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 299 | 116885 | 117184 | 48 | 40738 | 40786 | 182 | 18973 | 19155 | 177125