## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/02
İli |  | BALIKESİR / KARESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 83.826 | 20.69 | 20.814 | 128.614 | 127.877 | 127.895 |  | 0 | 0 | 26.797
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 13.941 | 13.914 | 0 | 5.613 | 5.482 |  | 0 | 0 | 13.44
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.132 | 0.132 | 0 | 0.353 | 0.345 |  | 0 | 0 | 0.144
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 83.826 | 34.763 | 34.86 | 128.614 | 133.843 | 133.722 | 0 | 0 | 0 | 40.381
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 33.529 | 1.318 | 1.381 | 144.755 | 135.487 | 144.755 |  | 0 | 0 | 8.89
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.65 | 2.356 | 2.353 | 9.088 | 5.346 | 9.088 |  | 0 | 0 | 2.525
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.597 | 1.594 | 0 | 2.053 | 0 |  | 0 | 0 | 1.617
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 34.179 | 5.271 | 5.328 | 153.843 | 142.886 | 153.843 |  | 0 | 0 | 13.032
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.623 | 0.807 | 0.809 | 3.357 | 3.003 | 3.012 |  | 0 | 0 | 0.932
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.028 | 0.028 |  | 0 | 0 | 0.087
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0.005 |  | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.623 | 0.899 | 0.901 | 3.357 | 3.036 | 3.045 |  | 0 | 0 | 1.021
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.186 | 0.007 | 0.008 | 0.804 | 0.753 | 0.754 |  | 0 | 0 | 0.049
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.064 | 0.231 | 0.231 | 0.133 | 0.078 | 0.079 |  | 0 | 0 | 0.222
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.021 | 0.021 |  | 0 | 0 | 0.022
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.25 | 0.26 | 0.261 | 0.937 | 0.852 | 0.854 |  |  | 0 | 0.293
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.436 | 0.124 | 0.124 | 1.35 | 1.544 | 1.539 |  | 0 | 0 | 0.203
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.436 | 0.124 | 0.124 | 1.35 | 1.544 | 1.539 |  | 0 | 0 | 0.203
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 204 | 103534 | 103738 | 143 | 6001 | 6144 | 0 | 19 | 19 | 109901