## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/02
İli |  | BALIKESİR / SUSURLUK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 586.675 | 147.842 | 154.589 | 300.384 | 2166.574 | 2121.023 | 191.746 | 746.327 | 728.268 | 436.551
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.177 | 61.838 | 60.89 | 0 | 45.15 | 44.048 | 2.244 | 28.1 | 27.258 | 53.526
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.438 | 1.416 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 1.041
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 586.852 | 211.118 | 216.895 | 300.384 | 2211.733 | 2165.08 | 774.427 | 774.427 | 755.526 | 491.118
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.701 | 0 | 20.415 | 10.209 | 10.542 | 12.327
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.043 | 0.043 | 0 | 115.701 | 0 | 20.415 | 10.209 | 10.542 | 12.358
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.314 | 2.63 | 2.625 | 2.75 | 9.425 | 9.262 | 1.253 | 3.553 | 3.478 | 3.39
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.003 | 0.232 | 0.229 | 0 | 0.149 | 0.146 | 0.006 | 0.2 | 0.194 | 0.215
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.009 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.317 | 2.871 | 2.862 | 2.75 | 9.574 | 9.408 | 1.259 | 3.753 | 3.672 | 3.611
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.401 | 0.392 | 0.361 | 0.206 | 0.211 | 0.073
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.401 | 0.392 | 0.361 | 0.361 | 0.211 | 0.073
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.959 | 0.239 | 0.25 | 0.969 | 3.008 | 2.958 | 0.348 | 1.414 | 1.379 | 0.697
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.959 | 0.239 | 0.25 | 0.969 | 3.008 | 2.958 | 0.348 | 1.414 | 1.379 | 0.697
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 318 | 20366 | 20684 | 64 | 2558 | 2622 | 158 | 4694 | 4852 | 28158