## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | ŞUBAT
İli | BURSA/GEMLİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.297 | 12.055 | 12.017 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11.833
Dağıtım-OG | Dışsal | 4 | 0.046 | 0.065 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.064
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.043 | 3.169 | 3.154 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.105
Dağıtım-AG | Dışsal | 0.076 | 0.172 | 0.171 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.168
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.416 | 15.442 | 15.407 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15.17
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.482 | 3.399 | 3.395 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.343
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.369 | 3.353 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.301
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.482 | 6.768 | 6.748 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.644
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.044 | 0.276 | 0.275 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.271
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.131 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.002
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.033
Dağıtım-AG | Dışsal | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.179 | 0.315 | 0.314 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.31
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.019
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.017
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.015 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.036
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.011 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.004
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.011 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.004
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 459 | 94884 | 95343 | 5 | 1479 | 1484 | 0 | 0 | 0 | 96827