## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | ŞUBAT
İli | BURSA/GÜRSU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 42.496 | 22.271 | 22.402 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 22.357
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.579 | 5.73 | 5.703 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.691
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.433 | 0.18 | 0.181 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.181
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 18.042 | 17.925 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 17.888
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 2.707 | 2.689 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.684
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 44.508 | 48.93 | 48.9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 48.801
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 28.932 | 12.369 | 12.477 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12.451
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.749 | 0.744 | 0 | 72.214 | 0 |  |  |  | 0.885
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 28.932 | 13.118 | 13.221 | 0 | 72.214 | 0 |  |  |  | 13.336
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.625 | 0.471 | 0.472 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.471
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.022 | 0.092 | 0.092 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.092
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.018 | 0.007 | 0.008 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.008
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.079 | 0.078 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.078
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.05
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.665 | 0.699 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.699
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.141 | 0.063 | 0.064 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.063
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.179 | 0.172 |  |  |  | 0.003
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.141 | 0.066 | 0.067 | 0 | 0.179 | 0.172 |  |  |  | 0.066
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 277 | 42356 | 42633 | 3 | 84 | 87 | 0 | 0 | 0 | 42720