## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | ŞUBAT
İli | BURSA/KARACABEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 131.93 | 33.942 | 36.022 | 393.865 | 387.049 | 387.23 | 41.38 | 239.283 | 232.068 | 119.926
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.968 | 1.859 | 1.9 | 0.586
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.9 | 7.733 | 0 | 5.033 | 4.898 | 0 | 9.851 | 9.491 | 8.086
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.927 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 131.93 | 42.769 | 44.663 | 393.865 | 392.082 | 392.128 | 250.993 | 250.993 | 243.459 | 129.165
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 20.11 | 1.348 | 1.746 | 429.303 | 257.966 | 429.303 | 11.512 | 150.024 | 144.974 | 63.325
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 20.11 | 1.348 | 1.746 | 429.303 | 257.966 | 429.303 | 11.512 | 150.024 | 144.974 | 63.325
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.798 | 1.157 | 1.171 | 3.097 | 3.456 | 3.446 | 0.614 | 3.826 | 3.709 | 2.105
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.008 | 0.008 | 0.002
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.063 | 0.062 | 0 | 0.033 | 0.032 | 0 | 0.079 | 0.076 | 0.064
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.798 | 1.224 | 1.237 | 3.097 | 3.489 | 3.478 | 0.627 | 3.913 | 3.793 | 2.173
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.056 | 0.003 | 0.004 | 1.416 | 0.877 | 0.892 | 0.027 | 0.346 | 0.335 | 0.165
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.056 | 0.003 | 0.004 | 1.416 | 0.877 | 0.892 | 0.027 | 0.027 | 0.335 | 0.165
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.413 | 0.121 | 0.127 | 0.416 | 0.848 | 0.836 | 0.331 | 0.183 | 0.188 | 0.193
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.413 | 0.121 | 0.127 | 0.416 | 0.848 | 0.836 | 0.331 | 0.183 | 0.188 | 0.193
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 843 | 38879 | 39722 | 113 | 4128 | 4241 | 715 | 18896 | 19611 | 63574