## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | ŞUBAT
İli | BURSA/KESTEL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 37.532 | 24.865 | 25.127 | 31.565 | 50.264 | 49.805 |  |  |  | 27.113
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 3.132 | 3.067 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.82
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 14.966 | 14.656 | 0 | 7.878 | 7.684 |  |  |  | 14.095
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.442 | 0.433 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.398
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 37.532 | 43.405 | 43.283 | 31.565 | 58.142 | 57.489 |  |  |  | 44.426
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 41.367 | 12.519 | 13.115 | 59.522 | 57.556 | 59.522 |  |  |  | 16.696
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.41 | 2.36 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.17
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 41.367 | 14.929 | 15.475 | 59.522 | 57.556 | 59.522 |  |  |  | 18.866
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.492 | 0.845 | 0.838 | 0.743 | 1.241 | 1.229 |  |  |  | 0.869
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.03 | 0.029 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.027
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.089 | 0.087 | 0 | 0.037 | 0.037 |  |  |  | 0.083
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.492 | 0.97 | 0.96 | 0.743 | 1.278 | 1.266 |  |  |  | 0.985
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.267 | 0.062 | 0.066 | 0.176 | 0.207 | 0.206 |  |  |  | 0.078
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014 | 0.013 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.012
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.267 | 0.076 | 0.079 | 0.176 | 0.207 | 0.206 |  |  |  | 0.09
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG
Dağıtım-AG
Genel Toplam
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 711 | 33674 | 34385 | 74 | 2936 | 3010 | 0 | 0 | 0 | 37395