## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | ŞUBAT
İli | BURSA/M.KEMALPAŞA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 80.785 | 41.161 | 41.474 | 161.016 | 258.093 | 256.939 | 94.1 | 223.259 | 217.537 | 72.332
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.132 | 2.413 | 2.411 | 0 | 0 | 0 | 6.97 | 12.178 | 11.947 | 2.989
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.157 | 4.124 | 0 | 4.002 | 3.954 | 0 | 10.43 | 9.968 | 4.58
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 82.917 | 47.731 | 48.009 | 161.016 | 262.095 | 260.893 | 245.867 | 245.867 | 239.452 | 79.901
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 82.486 | 42.972 | 43.283 | 99.226 | 149.666 | 99.226 | 25.601 | 59.014 | 57.534 | 52.64
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 82.486 | 42.972 | 43.283 | 99.226 | 149.666 | 99.226 | 25.601 | 59.014 | 57.534 | 52.64
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.752 | 0.567 | 0.568 | 0.902 | 1.63 | 1.621 | 0.655 | 1.262 | 1.235 | 0.704
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.046 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0.26 | 0.255 | 0.058
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.053 | 0.052 | 0 | 0.042 | 0.041 | 0 | 0.067 | 0.064 | 0.052
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.798 | 0.664 | 0.664 | 0.902 | 1.672 | 1.662 | 0.804 | 1.589 | 1.554 | 0.814
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.246 | 0.166 | 0.167 | 0.213 | 0.36 | 0.359 | 0.166 | 0.353 | 0.344 | 0.196
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.246 | 0.166 | 0.167 | 0.213 | 0.36 | 0.359 | 0.166 | 0.166 | 0.344 | 0.196
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.651 | 0.153 | 0.157 | 1.18 | 1.8 | 1.793 | 0.443 | 0.644 | 0.635 | 0.322
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.651 | 0.153 | 0.157 | 1.18 | 1.8 | 1.793 | 0.443 | 0.644 | 0.635 | 0.322
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 439 | 55214 | 55653 | 61 | 5070 | 5131 | 235 | 5069 | 5304 | 66088