## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | ŞUBAT
İli | BURSA/NİLÜFER
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.626 | 21.465 | 21.417 | 16.516 | 5.604 | 5.794 |  |  |  | 18.844
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.457 | 0.453 | 0 | 0.442 | 0.434 |  |  |  | 0.449
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.114 | 4.723 | 4.677 | 0 | 7.695 | 7.561 |  |  |  | 5.152
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.297 | 0.294 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.246
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.74 | 26.942 | 26.841 | 16.516 | 13.741 | 13.789 |  |  |  | 24.691
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 22.318 | 0.761 | 0.977 | 45.206 | 3.115 | 45.206 |  |  |  | 1.45
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.194 | 0.192 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.161
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 22.318 | 0.955 | 1.169 | 45.206 | 3.115 | 45.206 |  |  |  | 1.611
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.349 | 0.956 | 0.95 | 0.292 | 0.241 | 0.241 |  |  |  | 0.834
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0.006 |  |  |  | 0.005
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.035 | 0.034 | 0 | 0.083 | 0.082 |  |  |  | 0.042
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.35 | 0.998 | 0.991 | 0.292 | 0.33 | 0.329 |  |  |  | 0.882
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.136 | 0.012 | 0.013 | 0.208 | 0.015 | 0.018 |  |  |  | 0.014
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.136 | 0.014 | 0.014 | 0.208 | 0.015 | 0.018 |  |  |  | 0.015
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.239 | 0.257 | 0.256 |  |  |  | 0.043
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.239 | 0.257 | 0.256 |  |  |  | 0.043
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2202 | 218278 | 220480 | 758 | 42722 | 43480 | 0 | 0 | 0 | 263960