## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | ŞUBAT
İli | BURSA/OSMANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 24.6 | 16.965 | 16.993 | 63.391 | 90.538 | 89.711 |  |  |  | 17.654
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.815 | 0.312 | 0.313 | 29.667 | 10.668 | 11.247 |  |  |  | 0.413
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.217 | 4.12 | 4.105 | 0 | 0.487 | 0.472 |  |  |  | 4.072
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.432 | 1.427 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.414
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.117 | 0.116 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.115
Genel Toplam |  | 25.632 | 22.946 | 22.954 | 93.058 | 101.693 | 101.43 |  |  |  | 23.668
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 15.375 | 2.481 | 2.528 | 100.902 | 55.811 | 100.902 |  |  |  | 3.025
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.065 | 0.699 | 0.696 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.69
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 15.44 | 3.18 | 3.224 | 100.902 | 55.811 | 100.902 |  |  |  | 3.715
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.351 | 0.261 | 0.262 | 0.733 | 0.513 | 0.52 |  |  |  | 0.264
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.015 | 0.005 | 0.005 | 0.556 | 0.2 | 0.211 |  |  |  | 0.007
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0.003 | 0.003 |  |  |  | 0.038
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.011
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Genel Toplam |  | 0.368 | 0.316 | 0.317 | 1.289 | 0.716 | 0.734 |  |  |  | 0.321
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.102 | 0.021 | 0.022 | 1.059 | 0.253 | 0.277 |  |  |  | 0.024
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.005
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.103 | 0.026 | 0.027 | 1.059 | 0.253 | 0.277 |  |  |  | 0.029
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.142 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.142 |  |  |  | 0.001
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1768 | 481076 | 482844 | 135 | 4295 | 4430 | 0 | 0 | 0 | 487274