## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | ŞUBAT
İli | BURSA/YILDIRIM
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 44.102 | 12.987 | 13.037 | [6 empty] | 13.037
Dağıtım-OG | Dışsal | 4.815 | 0.761 | 0.768 | [6 empty] | 0.768
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.373 | 0 | 0.001 | [6 empty] | 0.001
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.785 | 8.77 | [6 empty] | 8.77
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.124 | 1.123 | [6 empty] | 1.123
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 49.29 | 23.657 | 23.699 | [6 empty] | 23.699
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.204 | 2.662 | 2.673 | [6 empty] | 2.673
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.009 | 1.007 | [6 empty] | 1.007
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.204 | 3.671 | 3.68 | [6 empty] | 3.68
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.504 | 0.15 | 0.151 | [6 empty] | 0.151
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.065 | 0.004 | 0.004 | [6 empty] | 0.004
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.004 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.072 | 0.072 | [6 empty] | 0.072
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.008 | 0.008 | [6 empty] | 0.008
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.573 | 0.234 | 0.235 | [6 empty] | 0.235
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.073 | 0.034 | 0.034 | [6 empty] | 0.034
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | [6 empty] | 0.01
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.073 | 0.044 | 0.044 | [6 empty] | 0.044
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.038 | 0.001 | 0.001 | [6 empty] | 0.001
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.038 | 0.001 | 0.001 | [6 empty] | 0.001
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 496 | 303231 | 303727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303727