## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | ŞUBAT
İli | BURSA/İZNİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.492 | 1.378 | 1.427 | 11.77 | 155.672 | 152.501 | 21.74 | 29.751 | 29.568 | 22.5
Dağıtım-OG | Dışsal | 7.994 | 4.229 | 4.259 | 2.17 | 7.511 | 7.393 | 9.235 | 10.433 | 10.405 | 5.649
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.514 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.743 | 0.726 | 0.492
Dağıtım-AG | Dışsal | 0.402 | 0.144 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.704 | 0.226
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 15.888 | 6.265 | 6.342 | 13.94 | 163.183 | 159.894 | 41.647 | 41.647 | 41.403 | 28.867
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 40.016 | 72.236 | 71.977 | 1.792 | 7.267 | 1.792 | 5.005 | 6.38 | 6.349 | 53.759
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 40.016 | 72.236 | 71.977 | 1.792 | 7.267 | 1.792 | 5.005 | 6.38 | 6.349 | 53.759
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.43 | 0.118 | 0.121 | 0.315 | 2.24 | 2.198 | 0.958 | 1.209 | 1.203 | 0.53
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.24 | 0.08 | 0.082 | 0.11 | 0.379 | 0.373 | 0.208 | 0.234 | 0.234 | 0.139
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.012 | 0.008
Dağıtım-AG | Dışsal | 0.011 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.017 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.681 | 0.211 | 0.216 | 0.425 | 2.619 | 2.571 | 1.166 | 1.474 | 1.466 | 0.683
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.497 | 0.783 | 0.78 | 0.027 | 0.111 | 0.109 | 0.108 | 0.138 | 0.137 | 0.598
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.497 | 0.783 | 0.78 | 0.027 | 0.111 | 0.109 | 0.108 | 0.108 | 0.137 | 0.598
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.042 | 0.042 | 0.1 | 0.274 | 0.27 | 0.051
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.042 | 0.042 | 0.1 | 0.274 | 0.27 | 0.051
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 179 | 22029 | 22208 | 73 | 3240 | 3313 | 120 | 5156 | 5276 | 30797