## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | ŞUBAT
İli | YALOVA/MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.093 | 4.285 | 4.282 | 14.4 | 6.36 | 6.391 | 101.301 | 77.069 | 77.279 | 11.109
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.045 | 0.045 | 31.08 | 90.936 | 90.701 | 0 | 0.213 | 0.211 | 0.872
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.481 | 6.464 | 0 | 35.634 | 35.494 | 0 | 26.741 | 26.509 | 8.593
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Genel Toplam |  | 3.093 | 10.819 | 10.799 | 45.48 | 132.93 | 132.586 | 104.023 | 104.023 | 103.999 | 20.581
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 2.177 | 2.161 | 0.202
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.002 | 4.083 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 8.285 | 10.066 | 10.05 | 4.6
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.912 | 2.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.395 | 5.348 | 3.107
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.002 | 6.995 | 6.985 | 0 | 0 | 0 | 8.629 | 17.638 | 17.559 | 7.909
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.149 | 0.191 | 0.191 | 0.4 | 0.177 | 0.178 | 1.67 | 1.385 | 1.388 | 0.303
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.585 | 0.584 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.006
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.072 | 0.072 | 0 | 0.104 | 0.104 | 0 | 0.137 | 0.136 | 0.078
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.149 | 0.263 | 0.263 | 0.6 | 0.866 | 0.866 | 1.67 | 1.523 | 1.525 | 0.387
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.066 | 0.066 | 0.006
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.036 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0.054 | 0.054 | 0.041
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0.038 | 0.024
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.036 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.061 | 0.158 | 0.071
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.051 | 0.132 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0.557 | 0.669 | 0.668 | 0.181
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.051 | 0.132 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0.557 | 0.669 | 0.668 | 0.181
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 336 | 127312 | 127648 | 5 | 1268 | 1273 | 115 | 13144 | 13259 | 142180