## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/02
İli |  | ÇANAKKALE / AYVACIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.474 | 4.15 | 4.174 | 62.483 | 197.226 | 196.947 | 207.247 | 219.854 | 219.545 | 165.597
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.827 | 1.808 | 0 | 28.204 | 28.146 | 0 | 32.6 | 31.799 | 24.085
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.474 | 5.977 | 5.982 | 62.483 | 225.43 | 225.093 | 252.454 | 252.454 | 251.344 | 189.682
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 3 | 26.83 | 3 | 18.872 | 3.313 | 3.695 | 12.117
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.458 | 3.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.863 | 0.842 | 1.045
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 3.458 | 3.422 | 3 | 26.83 | 3 | 18.872 | 4.176 | 4.537 | 13.162
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.132 | 0.385 | 0.382 | 0.586 | 1.958 | 1.956 | 1.791 | 1.526 | 1.532 | 1.461
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.021 | 0 | 0.227 | 0.226 | 0 | 0.164 | 0.16 | 0.157
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.132 | 0.407 | 0.403 | 0.586 | 2.185 | 2.182 | 1.791 | 1.69 | 1.692 | 1.618
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.219 | 0.218 | 0.074 | 0.021 | 0.022 | 0.096
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.034 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.008
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.034 | 0.033 | 0.034 | 0.219 | 0.218 | 0.074 | 0.074 | 0.026 | 0.104
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 2.176 | 2.173 | 0.962 | 1.126 | 1.122 | 1.306
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 2.176 | 2.173 | 0.962 | 1.126 | 1.122 | 1.306
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 76 | 7278 | 7354 | 29 | 14002 | 14031 | 340 | 13511 | 13851 | 35236