## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/02
İli |  | ÇANAKKALE / BİGA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 47.681 | 30.429 | 30.531 | 232.171 | 370.327 | 368.063 | 187.884 | 275.203 | 273.388 | 127.143
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.817 | 8.765 | 0 | 2.937 | 2.889 | 0 | 25.725 | 25.19 | 13.713
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.082 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.268 | 0.137
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 47.681 | 39.328 | 39.377 | 232.171 | 373.264 | 370.952 | 301.201 | 301.201 | 298.846 | 140.993
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.743 | 1.733 | 0 | 0 | 0 | 6.123 | 7.729 | 7.696 | 3.551
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.214 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.166 | 0.186
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 1.957 | 1.946 | 0 | 0 | 0 | 6.123 | 7.899 | 7.862 | 3.737
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.217 | 0.137 | 0.137 | 1.629 | 3.342 | 3.314 | 1.186 | 1.858 | 1.844 | 0.861
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.089 | 0.087 | 0.055
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.217 | 0.18 | 0.18 | 1.629 | 3.355 | 3.327 | 1.186 | 1.95 | 1.934 | 0.917
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.097 | 0.096 | 0.047
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.097 | 0.049
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.063 | 0 | 0 | 1.387 | 4.455 | 4.404 | 0.678 | 0.946 | 0.94 | 0.545
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.063 | 0 | 0 | 1.387 | 4.455 | 4.404 | 0.678 | 0.946 | 0.94 | 0.545
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 254 | 42461 | 42715 | 62 | 3721 | 3783 | 457 | 21529 | 21986 | 68484