## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/02
İli |  | ÇANAKKALE / ECEABAT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 21.75 | 36.179 | 35.982 |  |  |  | 38.795 | 44.566 | 44.417 | 39.15
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 42.797 | 53.293 | 53.15 |  |  |  | 124.701 | 128.21 | 128.119 | 81.303
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.791 | 5.712 |  |  |  | 0 | 4.57 | 4.452 | 5.239
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 64.547 | 95.263 | 94.844 |  |  |  | 177.346 | 177.346 | 176.988 | 125.692
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 18.6 | 28.153 | 28.023 |  |  |  | 32.104 | 35.327 | 35.244 | 30.734
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 13.359 | 0.074 | 0.255 |  |  |  | 2.342 | 0 | 0.06 | 0.182
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 31.959 | 28.227 | 28.278 |  |  |  | 34.446 | 35.327 | 35.304 | 30.916
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.453 | 0.754 | 0.75 |  |  |  | 0.808 | 0.884 | 0.882 | 0.799
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.547 | 4.113 | 4.065 |  |  |  | 1.904 | 2.803 | 2.78 | 3.582
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.054 | 0.053 |  |  |  | 0 | 0.077 | 0.075 | 0.061
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1 | 4.921 | 4.868 |  |  |  | 2.712 | 3.764 | 3.737 | 4.442
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 1 | 1.514 | 1.507 |  |  |  | 1.726 | 1.745 | 1.745 | 1.596
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.078 | 0 | 0.001 |  |  |  | 0.014 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.078 | 1.514 | 1.508 |  |  |  | 1.74 | 1.74 | 1.745 | 1.597
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.063 | 1.173 | 1.158 |  |  |  | 0.082 | 0.356 | 0.349 | 0.854
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.063 | 1.173 | 1.158 |  |  |  | 0.082 | 0.356 | 0.349 | 0.854
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 64 | 4637 | 4701 | 0 | 0 | 0 | 73 | 2754 | 2827 | 7528