## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/02
İli |  | ÇANAKKALE / EZİNE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.936 | 2.425 | 2.433 | 529.111 | 308.296 | 311.237 | 110.817 | 165.697 | 163.823 | 119.474
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.793 | 0 | 0.027 | 0.012
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.94 | 5.849 | 0 | 15.115 | 14.914 | 0 | 19.421 | 18.758 | 12.909
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.936 | 8.365 | 8.282 | 529.111 | 323.411 | 326.151 | 185.118 | 185.118 | 182.608 | 132.395
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 13.663 | 14.692 | 14.677 | 0 | 17.117 | 0 | 2.608 | 4.388 | 4.327 | 10.412
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.719 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 1.666 | 1.029
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 13.663 | 15.411 | 15.385 | 0 | 17.117 | 0 | 2.608 | 6.113 | 5.993 | 11.441
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.107 | 0.288 | 0.285 | 3.383 | 2.561 | 2.572 | 1.3 | 1.894 | 1.874 | 1.327
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.065 | 0.064 | 0 | 0.148 | 0.146 | 0 | 0.187 | 0.181 | 0.128
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.107 | 0.353 | 0.349 | 3.383 | 2.709 | 2.718 | 1.303 | 2.081 | 2.055 | 1.455
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.074 | 0.084 | 0.084 | 0 | 0.117 | 0.115 | 0.063 | 0.084 | 0.083 | 0.088
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.006
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.074 | 0.089 | 0.089 | 0 | 0.117 | 0.115 | 0.063 | 0.063 | 0.092 | 0.094
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.154 | 0 | 0.002 | 3.191 | 1.569 | 1.59 | 0.959 | 1.042 | 1.039 | 0.696
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.154 | 0 | 0.002 | 3.191 | 1.569 | 1.59 | 0.959 | 1.042 | 1.039 | 0.696
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 149 | 9659 | 9808 | 47 | 3481 | 3528 | 363 | 10266 | 10629 | 23965