## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/02
İli |  | ÇANAKKALE / GELİBOLU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0.006 | 0.001
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.208 | 13.036 | 13.056 | 102.869 | 137.163 | 135.969 | 214.268 | 204.904 | 205.299 | 62.942
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.29 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 2.032 | 0 | 0.086 | 0.227
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.504 | 2.488 | 0 | 13.702 | 13.226 | 0 | 25.437 | 24.364 | 7.984
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.172 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.208 | 16.002 | 16.003 | 102.869 | 150.865 | 149.195 | 230.341 | 230.341 | 229.755 | 71.277
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0.005 | 0.001
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.329 | 0.326 | 148.119 | 212.86 | 148.119 | 106.739 | 103.942 | 104.06 | 35.27
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.297 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.986 | 1.903 | 0.639
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.626 | 0.621 | 148.119 | 212.86 | 148.119 | 106.853 | 105.928 | 105.968 | 35.91
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.268 | 1.047 | 1.042 | 1.552 | 2.144 | 2.123 | 2.098 | 1.891 | 1.9 | 1.294
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.001 | 0.001
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.103 | 0.099 | 0 | 0.206 | 0.197 | 0.065
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.268 | 1.076 | 1.071 | 1.552 | 2.247 | 2.222 | 2.113 | 2.097 | 2.098 | 1.364
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 | 1 | 1.495 | 1.477 | 0.693 | 0.68 | 0.681 | 0.237
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.008 | 0.004
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.006 | 0.006 | 1 | 1.495 | 1.477 | 0.699 | 0.699 | 0.689 | 0.241
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0.22 | 0.217 | 0.049
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0.22 | 0.217 | 0.049
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 157 | 24720 | 24877 | 67 | 1858 | 1925 | 326 | 7404 | 7730 | 34532